Режим

включения уличного освещения

| Месяц | Число | Часы | Среднесуточное число часов | Кол-во дней горения | Кол-во часов горения | Итого в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Включ. | Отключ. |  |  |  |  |
| Январь | 1-10 | 16-00 | 09-00 | 17 | 10 | 170 | 495 |
|  | 11-20 | 16-30 | 08-30 | 16 | 10 | 160 |  |
|  | 21-31 | 17-00 | 08-00 | 15 | 11 | 165 |  |
| Февраль | 1-10 | 17-30 | 08-00 | 14,5 | 10 | 145 | 380 |
|  | 11-20 | 18-00 | 07-30 | 13,5 | 10 | 135 |  |
|  | 21-28 | 18-30 | 07-00 | 12,5 | 8 | 100 |  |
| Март | 1-10 | 19-00 | 06-00 | 11 | 10 | 110 | 309 |
|  | 11-20 | 19-30 | 05-30 | 10 | 10 | 100 |  |
|  | 21-31 | 20-00 | 05-00 | 9 | 11 | 99 |  |
| Апрель | 1-10 | 21-30 | 05-30 | 8 | 10 | 80 | 200 |
|  | 11-20 | 22-00 | 05-00 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 21-30 | 23-00 | 04-00 | 5 | 10 | 50 |  |
| Май | 1-10 | 23-00 | 04-00 | 5 | 10 | 50 | 187 |
|  | 11-20 | 22-30 | 04-30 | 6 | 10 | 60 |  |
|  | 21-31 | 22-00 | 05-00 | 7 | 11 | 77 |  |
| Сентябрь | 1-10 | 22-00 | 05-00 | 7 | 10 | 70 | 210 |
|  | 11-20 | 21-30 | 04-30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 21-30 | 21-00 | 04-00 | 7 | 10 | 70 |  |
| Октябрь | 1-10 | 18-30 | 06-30 | 12 | 10 | 120 | 375 |
|  | 11-20 | 18-00 | 06-30 | 12,5 | 10 | 125 |  |
|  | 21-31 | 17-30 | 06-30 | 13 | 11 | 130 |  |
| Ноябрь | 1-10 | 16-00 | 08-00 | 15 | 10 | 150 | 450 |
|  | 11-20 | 16-00 | 08-00 | 15 | 10 | 150 |  |
|  | 21-30 | 16-00 | 08-00 | 15 | 10 | 150 |  |
| Декабрь | 1-31 | 16-00 | 09-00 | 16 | 31 | 496 | 496 |

Глав Кедрозерского

сельского поселения                                                                                                  А.М. Папченков